Информация о состоянии пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование учреждения | пожарный водоем (состояние, наличие воды в водоеме, если имеется резервуар указать на сколько тонн воды и т.д.) | автоматическая пожарная сигнализация (состояние, год установки) | видеонаблюдение (состояние, год установки) | тревожная кнопка (состояние, год установки) | ограждение (состояние) | наружное освещение (состояние) | металлоискатель (наличие) |
| 1 | МКДОУ «Ногай Эл» | Удов. Вода полная, 150 куб. | Рабочее, 2015 | Рабочее,2018 | Удов., 2015 | хорошее | Удовл. | Нет |
| 2 | МКДОУ «Айсылув» | резервуар для воды,  - 4 т. | Норм  2015 | Норм  2018 | норм.  2018 | Требует ремонта | норм. | Нет |
| 3 | МКДОУ « Алтын –кус» с Карагас | Нет | Имеется  Год установки 2020 | Имеется  Год установки 2020 | Имеется  Год установки 2018 | Удов. | Имеется | нет |
| 4 | МКДОУ «Карлыгашлар» | резервуар на 2т воды | в хорошем состоянии,  август 2020 год | нет | в рабочем состоянии, 2015 год | имеется,  в аварийном состоянии | в хорошем состоянии | нет |
| 5 | МКДОУ «Купелек» с.Боранчи | Имеется, состояние удовлетворительное  2,2 т. | Имеется  В рабочем состоянии  2013 г | Нет,  по дорожной карте  2021 г | 20.05.2016 г | Требует ремонта | удовлетворительное | Нет |
| 6 | МКДОУ «Кызыл-Гуьл» | отсутствует  бочки для воды, 3 тонны | Удов., 2019г | Удов.,2018г | 2018г | удов. | удов. | Отсутствует |
| 7 | МКДОУ детский сад «Юлдуз» с. Ортатюбе | Пожарный водоем отсутствует | Имеется, работает, год установки 20.06.2020г. | По дорожной карте в 2021г. | 20.05.2016г.  Удов. | Удов. | Удов. | Нет |
| 8 | МКДОУ д/с «Юлдыз» с.Терекли-Мектеб | Удовлетв-е  38м³ | Удовлетв.  2020г. | Удовлетв.  2018г. | Удовлетв.  2018г. | Требуется ремонт | Удовлетв. | Нет |
| 9 | МКДОУ «Лашын» с.Батыр-Мурза | Отсутств | Есть  В рабочем состоянии  10 август 2020г. | Есть  В рабочем состоянии  02 август 2018г. | Есть  В рабочем состоянии  20 май 2016г. | Есть  удовлетворительное | Есть  Удовлетворительное | Нет |
| 10 | МКДОУ «Алтын-Ай» с. Кумли | отсутствует | Удовл.2015 | Нет | имеется | Удовл. | нет | Нет |
| 11 | МКДОУ детский сад «Шолпан» | Имеется, состояние удовлетворительное заполнено водой, 5тонн. | Состояние удовлетворительное.  2020г. установки. | Не имеется, подорожная карта 2021г. | Имеется.  (2017г.) | Удовлетворительное | Частичное | Отсутствует |