* Вход в школу оборудован пандусом
* При в ходе в школу расположена вывеска с названием организации и графиком работы выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
* На первом этаже расположены учебные кабинеты, столовая,
* Здание школы оснащено системой противопожарной звуковой сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления социальной защиты населения в муниципальном образовании

(наименование МО)

(ФИО)



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№

1. Общие сведения об объекте
	1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Метрадинская средняя общеобразовательная школа-сад»
	2. Адрес объекта Россия, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Метрада, ул. Имама Шамиля, д 4

1 З. Сведения о размещении объекта:

* отдельно стоящее здание 1этажей, 556 кв.м
* часть зданияэтажей (или наэтаже),кв.м
* наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 3159 кв.м
	1. Год постройки здания 2012 последнего капитального ремонта

не было

* 1. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2021года, капитального неизвестна

Сведения об организации, расположенной на объекте

* 1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Метрадинская средняя общеобразовательная школа-сад», МБОУ «Метрадинская школа-сад»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Россия, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Метрада, ул. Имама Шамиля, д 4

* 1. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 14.11.2011года 05-АА №432210, Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 26.09.2011 года 05-АА №435933
	2. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
	3. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
	4. Вышестоящая организация (наименование): Администрация муниципального района Цумадинский район Республики Дагестан
	5. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Агвали, ул. К. Абакарова, дом 95/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

* 1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

образование

Виды оказываемых услуг: Реализация дошкольного образования, дополнительного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

* 1. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дневное, с длительным пребыванием, на дому, дистанционно.
	2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 3-18 лет
	3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
	4. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 80чел, вместимость 100 чел, пропускная способность 100 чел.
	5. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

З. Состояние доступности объекта

* 1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

* 1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 200м.
		1. расстояние до объекта от остановки транспортам 200 м.
		2. время движения (пешком) мин. 10 мин.
		3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**Да, нет**)-нет.
		4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
		5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
		6. Перепады высоты на пути: **есть, нет**

(описать (отсутствует асфальтное покрытие)

 Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

**(нет)**

* 1. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды:\* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| З | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДП-В |
| 4 | с нарушениями зрения | ДП-В |
| 5 | с нарушениями слуха | ДП-В |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДП-В |

 - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

* 1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основные структурно-функциональные зоны  | Состояние доступности, в томчисле для основных категорийинвалидов |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К, О, С, Г,У) |
| 2 | Вход входы в здание | ДЧ-И (О, Г, У) |
| З | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 5 | Санитано-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДПВ |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — временно недоступно

3.5. **Итоговое заключение о состоянии доступности оси**:

ДЧ-В

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию(участок) | Орг. мер-ия, тср, ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт (текущий) |
| З | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. и эвакуации | Орг. мер-ия, тср, ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Орг. мер-ия, тср, ремонт |
| 5 | Санитано-гигиенические помещения | Орг. мер-ия, тср, ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех Зонах) | Орг. мер-ия, тср, ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта | Орг. мер-ия, тср, ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий) |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; если нуждается указать вид работ; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 01.01.2021г.

в рамках исполнения Закон №419 -ФЗ от 01,12,2014 г, «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов, в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

(указывается наименование Документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Состояние доступности ОСИ изменится с ДЧ-В до ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование Документа и выдавшей его организации, Дата), прилагается: АКТ проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность к новому 2020-2021 учебному году от 18 августа 2020 года. Приказ МКУ УО Администрации муниципального района Цумадинский район РД

4.5. Информация размещена (обновлена) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на информационном портале «Жить вместе». 06.02.2021г.

(Дата)

5. **Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» августа 2020г
2. Акта обследования объекта: №1 акта от «25» августа 2020

З. Решения местной Комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании «25» от 29 августа 2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Метрадинская школа-сад»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ш.А.Абдусаламов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

* 1. **1.1.** Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Метрадинская средняя общеобразовательная школа-сад»

**1.2.** Назначение: образование

**1.3.** Адрес объекта:Россия, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Метрада, ул. Имама Шамиля, д 4

**1.4.** Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание \_**\_1\_\_**этаж 556 кв.м

- часть здания на **\_\_\_** этаже, **\_\_\_\_\_\_**кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да 3159 кв.м.

**1.5.** Год постройки здания: **2012**, последнего капитального ремонта: **\_\_\_\_\_\_\_**

* 1. ***Структурное подразделение*** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Метрадинская средняя общеобразовательная школа-сад»
	2. 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 368907, Россия, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Метрада, ул. Имама Шамиля, д 4

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная.**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная.**

* 1. 1.11. Вышестоящая организация (наименование**):** Администрация муниципального района Цумадинский район Республики Дагестан
	2. 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 368907, Россия, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Агвали, ул. К. Абакарова, дом 95/2

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

**2.1.** Сфера деятельности: образование

**2.2.** Виды оказываемых услуг: дошкольного образования, дополнительного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

**2.3.** Форма оказания услуг: на объекте, дневное, с длительным пребыванием, на дому, дистанционно.

**2.4.** Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**

**2.5.** Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

**2.6.** Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность**: до 80 чел.**

**2.7.** Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: ***нет***

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **маршрутных автобусов нет**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: ***нет***

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса ***200* м**

3.2.2. время движения (пешком): **10 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: ***нет***

3.2.4. Перекрестки: **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

**3.3. Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания) \* с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные** **зоны** | **Состояние доступности, в том числе** **для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К, О, С, Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДПВ |

**\*\***Указывается: **ДП-В -**  доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№****п \п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) \*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Орг. мер-ия, тср, ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт (текущий) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Орг. мер-ия, тср, ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Орг. мер-ия, тср, ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Орг. мер-ия, тср, ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Орг. мер-ия, тср, ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Орг. мер-ия, тср, ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий) |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения ***2021 г., программа подготовки к новому учебному году***

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ***Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП-В***

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**

Директор МБОУ «Метрадинская школа-сад» Абдусаламов Ш.А. 89094849052

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Метрадинская школа-сад»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ш.А.Абдусаламов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цумадинский район** Наименование территориальногообразования субъекта РФ |  « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |

**1. Общие сведения об объекте**

* 1. **1.1.** Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Метрадинская средняя общеобразовательная школа-сад»

**1.2.** Назначение: **образование**

* 1. **1.3.** Адрес объекта: 368907,Россия, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Метрада, ул. Имама Шамиля, д 4

**1.4.** Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **1** этаж 556 кв.м

- часть здания на  этаже,  кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да 3159 кв.м.

**1.5.** Год постройки здания:**2012**, последнего капитального ремонта: \_\_\_\_

* 1. ***Структурное подразделение*** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Метрадинская средняя общеобразовательная школа-сад»
	2. 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 368907, Россия, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Метрада, ул. Имама Шамиля, д 4

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная.**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная.**

1.11. Вышестоящая организация (наименование**):** Администрация муниципального района Цумадинский район Республики Дагестан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Агвали, ул. К. Абакарова, дом 95/2

**3. Состояние доступности объекта.**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **маршрутных автобусов нет**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса ***200* м**

3.2.2. время движения (пешком): **10 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: ***нет***

3.2.4. Перекрестки: **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**(формы обслуживания) \* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |   |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | А |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К, О, С, Г,У) |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

**\*\***Указывается: **ДП – В** – доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** – доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

**4. Управленческое решение** (проект)

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) \*** |
| 1. |  Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт |
| 2. |  Вход (входы) в здание. | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | капитальный ремонт |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальные решения с помощью ТСР |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2.** Период проведения работ: **до августа 2021 года**

**4.3.** Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ***доступно в полном объеме.***

**4.4.** Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. **согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов**;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;**

4.4.3. **согласование работ с надзорными органами;**

4.4.4. **согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).**

**4.5.** Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: **да**

на сайте ***МБОУ «Метрадинская школа-сад»***

**5. Особые отметки**

Руководитель: Директор школы Ш.А.Абдусаламов

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

1. **I. Результаты обследования:**
2. **1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Структурное подразделение МБОУ «Метрадинская школа-сад»**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Выявленные нарушения****и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1. | Вход (входы) на территорию | есть | отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания | С | нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания | работы в порядке текущего ремонта |
| 1.2. | Путь (пути) движения на территории | есть | замечаний нет | - | - | - |
| 1.3. | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - |
| 1.4. | Пандус (наружный) | Есть  | нет перил  | К, О, С | устройство перил  | текущий ремонт |
| 1.5. | Автостоянка и парковка | есть | - | К, О, С, Г | - | - |
|   | ОБЩИЕ требования к зоне | - | отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы | - | - | - |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации**(вид работы) \*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к учреждению | ДЧ-И (К, О, С, Г) | - | - | текущий ремонт |

\* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Наименование объекта, адрес: **МБОУ «Метрадинская школа-сад»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| **Основной главный вход** |
| 2.1. | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Пандус (наружный) | нет | - | - | отсутствует пандус | К, О | перепланировка возможна только при реконструкции здания | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 2.3. | Входная площадка (перед дверью) | есть | 1 | - | нет | - | - | - |
| 2.4. | Дверь (входная) | есть | 2 | - | отсутствуют фиксаторы | К, О | установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто | текущий ремонт |
| 2.5. | Тамбур | нет | - | - | - | К, О, С | - |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)   | Приложение | **Рекомендации по адаптации**(вид работы) \*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Основной вход | ДЧ-И (К, О, С, Г) | 1,2,3 | - | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

\* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

 Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

 Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I.** **Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Структурное подразделение МБОУ «Метрадинская школа-сад»**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1. | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть | 4 | - | отсутствуют информационные таблички о препятствиях | О, К, С | Установить информационные таблички о препятствиях | текущий ремонт  |
| 3.2. | Лестница (внутри здания) | нет | 5 | - | нет | О, К, С |  |  |
| 3.5. | Дверь | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности) | нет | - | - | нет |  |  |  |
|   | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами | К, О, С, Г | установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами | - |

1. **II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации**(вид работы) \*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)** | ДЧ-И (К, О, С, Г) | 4,5 | - | текущий ремонт |

\* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**Структурное подразделение МБОУ «Метрадинская школа-сад»**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1. | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | - | нет | К, О, С | - | - |
| 4.2. | Зальная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствуют информирующие обозначения помещений | С | Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками | текущий ремонт |

1. **II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации**(вид работы) \*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона обслуживания инвалидов | ДЧ-И (К, О, С, Г) |  | - | Индивидуальные решения с помощью ТСР |

\* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

1. **I. Результаты обследования:**

**4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

1. **II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)  | Приложение | **Рекомендации по адаптации**(вид работы) \*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Место приложения труда | - | - | - |  - |

\* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

 Комментарий к заключению: **-**

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «20» ноября 2017 г

1. **I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации**(вид работы) \*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Жилые помещения | - | - | - | - |

\* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **-**

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Структурное подразделение МБОУ «Метрадинская школа-сад»**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения****и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | №фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1. | Туалетная комната | есть |  |  | отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п. | К, С, О, Г | установить поручни и опоры устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель) установить крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова | капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР |
|   | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях | С, Г, О, К | установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки | текущий ремонт |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации**(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Санитарно-гигиенических помещений** | ДЧ – И (К, О, С, Г) | - | - | Капитальный ремонт |

\* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

1. **I. Результаты обследования:**
2. **6. Системы информации на объекте**
3. **Структурное подразделение МБОУ «Метрадинская школа-сал»**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | №наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1. | Визуальные средства | есть | 1,2 | - | визуальные средства расположены неправильно и есть не везде, отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации, расположенной на информационных стендах не читаема | С, Г, О, К | обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло | текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 6.2. | Акустические средства | есть | - | - | замечаний нет | С, Г, О, К | - | - |
| 6.3. | Тактильные средства | нет | - | - | отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях | С | Установить тактильные средства предупреждения об опасностях | индивидуальные решения с помощью ТСР |
|   | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствует система предупреждения **световая,** синхронно со звуком | ДП-В | установить дублирующую световую сигнализацию в здании | текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации**(вид работы) \*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Системы информации на объекте** | ДЧ-И (К, О, С, Г) | - | - | Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР |

\* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**