## МКДОУ «Бежтинский детский ясли-сад №1»

## АКТ
проверки пожарной безопасности и электробезопасности новогодней елки

от  « 15  »  декабря  2023г. 

Комиссия, назначенная приказом  заведующей МКДОУ «Бежтинский детский ясли-сад №1»   М.М. Хайбулаева
                                                          (Ф. И. О.)

от «__14___» __декабря_______ 2023 г. № _152___, в составе:

председатель ТК  Умалова Айшат Магомедовна_________________________
(Ф. И. О.)

члены комиссии:

Завхоз__Гасанов Шамиль Анварович______________,

(Ф. И. О.)

и.о. зам. зав. по ВМР Ш.Д. Курбаналиева______,

(Ф. И. О.)

произвела проверку пожарной безопасности елочных украшений и электрогирлянды Новогодней елки, установленной в музыкальном зале.

^ Комиссия отмечает:

1. Елка живая установлена на прочном устойчивом основании.

2. Электрогирлянда МЕбЗ 0П.019 заводского изготовления сертифицирована к применению, запитывается от сети 220 В через сетевой фильтр, отвечает требованиям электробезопасности и смонтирована согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

3. Елочные украшения заводского изготовления из негорючего материала отвечают требованиям Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03).

4. Помещение обеспечено огнетушителем 0П-5(з) с действующим сроком применения.

 Комиссия постановила:

Техническое состояние новогодней елки отвечает требованиям Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), Правил пожарной безопасности в образовательных учреждениях (п. 5.18 ППБ 101-89) и Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Елка может быть использована для проведения новогодних мероприятий в период зимних каникул с 01.01. по 08.01.2024г. учебного года.

председатель ТК  Умалова Айшат Магомедовна_________________________

члены комиссии:

_Гасанов Шамиль Анварович,     Ш.Д. Курбаналиева______,

С актом комиссии ознакомлен(ы)