2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 95 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

__маршрутное такси под номером 10, 10 «а», 1, 1 «а»  городское такси.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _100  м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (испорченное покрытие тротуара)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ – И (К,О,С,Г) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ – И (К,О,С,Г) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Данный ОСИ имеет низкую оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На пути следования к объекту, а также на прилегающей территории частично отсутствует тротуар, нет системы связи на всех зонах. Прилегающая территория не освещена. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Нет кнопки вызова помощника и открывающихся дверей. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп населения. Визуальные, акустические и тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | К- организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50м с установкой знаков «Инвалид»; О- Установка опорных поручней; С- установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности; Г- Установка указателей движения, информирующих стендов; |
| 2 | Вход (входы) в здание | К- Установка пандусов с опорными поручнями и защитными козырьками; О- Установка опорных поручней с горизонтальным завершением с двух сторон; С- Установка звуковых маячков у входной двери; контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей; установка рифленых напольных указателей у лестничных маршей и входных дверей; Г- Установка информационных указателей, табличек, вывесок, стендов и др.; |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | О- Установка опорных поручней; С- Установка рифленых напольных указателей у входных дверей; Г- Установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков; |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | О- Установка опорных поручней; С- Дублирование средств отображения информации общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля, в т.ч. маркировка кабинетов; Г- Оборудование текстовыми средствами связи; |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | К- Расширение дверных проемов с понижением порогов; установка опорных поручней у унитаза и раковины; обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски; О- Замена унитаза на специальный высотой 50см; установка крючков для костылей; установка опорных поручней у унитаза и раковины; С- Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенический помещений; установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу; Г- Установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Дополнить специальными средствами для слепых и глухих |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | К- обеспечить пространство для въезда на территорию объекта О-установка опорных поручней; С- Установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности; Г- Установка указателей движения, информирующих стендов; |
| 8 | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания