

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАСПИЙСК»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №30 «ЗВЕЗДОЧКА»**

 г. Каспийск, ул. Приморская 22

ПРИКАЗ

« 13 » 09 2021г. №167/8

**О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность
в МБДОУ д/с№30 «Звездочка»**

В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 (с изменениями от 10 ноября 2015 года), руководствуясь Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить завхоза, Абдулжалилову М.А., ответственным лицом за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на территории и в здании учреждения.

2. Назначить ответственных за пожарную безопасность отдельных помещений:

- групповых - воспитателей

- физкультурно – музыкального зала – музыкального руководителя.

- прачечной – машиниста по стирке и ремонту спецодежды Шахбанову М.М.

- кабинета заведующего- Курбанову В.Г.

- кабинета делопроизводителя Шихахмедову Г.А.

- кабинета завхоза – Абдулжалилову М.А.

-кабинета старшего воспитателя – Курбанову П.М.

3. Ответственным за пожарную безопасность вменить в обязанность :

3.1.постоянно следить за противопожарным состоянием закрепленных помещений;

3.2.ежедневно проверять противопожарное состояние помещений перед началом работы и их закрытием;

3.3.содержать свободными основные и запасные выходы из помещений;

3.4.проверять чердачные помещения, держать закрытыми чердачные люки на замок, с указанием о месте хранения ключей;

3.5.обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию;

3.6.своевременно принимать меры по недопущению сжигания мусора на территории учреждения;

3.7.содержать в рабочем состоянии осветительные приборы, электрооборудование в групповых помещениях , в помещениях спортивного и музыкального залов, прачечной, кабинетов специалистов и т. д.

3.8.на случай отключения электроэнергии и ЧС содержать в рабочем состоянии электрофонари.

4. Разработать и утвердить план противопожарных мероприятий на 2021-2022 учебный год в МБДОУ д/с №30«Звездочка». Срок исполнения до 30.09.2019 Ответственные: уполномоченный по ОТ, заведующий, старший воспитатель.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ д/с №30 «Звездочка»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г.Курбанова В.Г.

С приказом ознакомлены:

С приказом ознакомлены:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Ф.И.О.работника | Должность | Дата ознакомления | Подпись |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ:

 Заведующий МБДОУ д/с "Звездочка"

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Г.Курбанова

 приказ № 167/8 от 13.09.2021 г

План
мероприятий по противопожарной безопасности
МБДОУ детский сад №30"Звездочка"

 на 2021-2022 учебный  год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| Изучение нормативных документов по пожарной безопасности федерального и регионального уровней | Постоянно | Уполномоченный по ОТ, заведующие СП |
| 1. Разработка и утверждение локальных документов о мерах пожарной безопасности:-Приказ «Об установлении противопожарного режима в ДОУ»
2. Приказ «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в ДОУ».
3. Приказ «Об утверждении добровольной пожарной дружины на 2021-2022 учебный год».

 | январь, сентябрь | Ответственный за ПБ |
| Проведение повторных противопожарных инструктажей с работниками |  (1 раз в полугодие) | Ответственныйза ПБ |
| Проведение внепланового (целевого) противопожарного инструктажей в связи с организацией массовых мероприятий, месячников по ПБ | В течении года | Уполномоченный по ОТ, ответственныйза пожарнуюбезопасность |
| Контроль соблюдения требований пожарной безопасности:-соблюдение противопожарного режима;-соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий;-содержание территории;-содержание здания, помещений ДОУ и путей эвакуации;-содержание электроустановок;-содержание сетей противопожарного водоснабжения;-учет и использование первичных средств пожаротушения в ДОУ;-содержание пожарной сигнализации | В течение года | Заведующий ,ответственный запожарнуюбезопасность |
| Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара | В течении года (по графику) | Уполномоченный по ОТ, заведующий |
| Проверка сопротивления изоляцииэлектросети и заземления оборудования | По договору сорганизацией  | Соответствующаяорганизация |
| Проверка исправности наружного освещения, электрических розеток, выключателей, техническое обслуживаниеэлектросетей | Постоянно | Ответственныйза пожарнуюбезопасность |
| Организация методической работы:\* обучение педагогов ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности;\*оформление уголков пожарнойбезопасности в групповых помещениях;\*приобретение дидактических игр,наглядных пособий для изучения правил пожарной безопасности с воспитан никами и работниками;\*взаимодействие с родителями (законны ми представителями) воспитанников по закреплению и соблюдению правил пожарной безопасности дома;\*участие в городских, региональных, всероссийских конкурсах на противо пожарную тематику | Постоянно подополнительномуплануДекабрьПостоянноПостоянноПостоянно | Старший воспитатель, воспитатели всехвозрастных групп |



**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАСПИЙСК»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №30 «ЗВЕЗДОЧКА»**

 г. Каспийск, ул. Приморская 22

ПРИКАЗ

« 13 » 09 2021г. №167/9

**Об установлении противопожарного режима в МБДОУ д/с№30 «Звёздочка»**

**на 2021-2022 учебный год**

Во исполнение требований Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, а также в целях установления противопожарного режима и обеспечения контроля за пожарной безопасностью на территории, в зданиях, помещениях МБДОУ д/с №30 «Звездочка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Поддерживать под контролем противопожарный режим в МБДОУ д/с№30 «Звездочка. Ответственные: все сотрудники ДОУ.

2. Возложить ответственность за обеспечение и соблюдение противопожарного режима в ДОУ на завхоза, Абдулжалилову М.А.

3. Повторно ознакомить работников ДОУ с правилами противопожарного режима в МБДОУ д/с№30 «Звездочка» (Приложение № 1 к приказу № 167/9 от 01.09.2021 г.). Ответственный : Абдулжалилова М.А.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ д/с№30 «Звездочка»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Курбанова В.Г.

С приказом ознакомлена:

 Приложение №1

 к приказу № 167/9 от 13.09.2021 г.

**Правила**

 **противопожарного режима в МБДОУ д/с№30 «Звездочка»**

**1. Общие требования**

1.1.Правила противопожарного режима в МБДОУ д/с №30«Звездочка» (далее по тексту – Правила) содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок содержания территорий, зданий, сооружений, помещений в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2.Правила подлежат неукоснительному исполнению всеми сотрудниками, и посещающими объекты МБДОУ д/с№30 «Звездочка». Несоблюдение противопожарного режима влечет уголовную, административную, дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3.Ответственность за несоблюдение требований Правил возлагается на заведующего МБДОУ д/с №30 «Звездочка».

1.4.Ответственность за несоблюдение требований Правил в помещениях МБДОУ д/с №30 «Звездочка», во вспомогательных и хозяйственных помещениях несут лица, назначенные приказом заведующего.

1.5.В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок должны быть вывешены таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.

1.6.Лица, принимаемые на работу в МБДОУ д/с№30 «Звездочка», должны проходить вводный противопожарный инструктаж.

1.7.В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака», запрещается курение внутри всех зданий и сооружений ДОУ, а также на территории, прилегающих к этим зданиям и сооружениям.

**2.Обязанности руководителя ДОУ**

2.1.Руководитель обязан:

-приказом назначить ответственного за пожарную безопасность в ДОУ;

-организовать изучение и выполнение правил противопожарного режима со всеми работниками;

-организовать проведение противопожарных инструктажей со всеми категориями работников;
-обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима в детском саду;

-обеспечить сохранность, исправное состояние первичных средств пожаротушения, автоматических установок пожаротушения;

-следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, технологического оборудования и принимать немедленно все меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару;

-следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением источников электроснабжения установок пожарной сигнализации.

**3. Обязанности работников МБДОУ д/с№30 «Звездочка»**

3.1. Каждый работающий в МБДОУ д/с №30«Звездочка» обязан знать и строго соблюдать установленные правила противопожарного режима, не допускать действий, которые могут привести к пожару.

3.2.Работники обязаны:

-содержать свои рабочие места в чистоте, убирать в специально отведенные места для сбора мусора;

-после окончания работы отключать электросеть, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, проверить отключение электроприборов;

3.3.При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) работающий обязан:

-немедленно сообщить об этом заведующему или администратору и в пожарную охрану по телефону «01» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, фамилию сообщившего);

-принять посильные меры по эвакуации детей и сотрудников и тушению пожара имеющимися на объекте средствами пожаротушения (огнетушители, вода, внутренний противопожарный водопровод и др.).

3.4.При проведении эвакуации и тушении пожара все работники **обязаны соблюдать** следующие правила:

-с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

-исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью воспитателям нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

-эвакуацию людей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

-тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей;

-воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

**4.Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям, помещениям:**

4.1.Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, доступы к пожарному инвентарю и оборудованию, а также подходы к запасным выходам и пожарным лестницам должны быть всегда свободными. Противопожарные разрывы между зданиями не использовать для складирования материалов, оборудования, упаковочной тары и стоянки автотранспорта.

4.2.Территория, здания и помещения МБДОУ д/с№30 «Звездочка» должны постоянно находиться в пожаробезопасном состоянии. Во всех складских, административных и общественных помещениях вывесить таблички с номером телефона вызова пожарной охраны.

4.3. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны очищаться от мусора и посторонних предметов.

4.4.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

4.5.Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри.

4.6.При расстановке в помещениях мебели и оборудования должно быть обеспечено наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

4.7.**Запрещается:**

**-**разводить костры для сжигания отходов и мусора на территории учреждения, пользоваться в помещениях открытым огнем.

-хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

-использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения е для хранения оборудования, мебели и других предметов;

-снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

-производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения);

-проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

-устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

-загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, блокировать двери эвакуационных выходов;

-устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

-фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

-выводить из рабочего состояния системы и средства противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах);

-сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;

-эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

-пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

-пользоваться электроутюгами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

-пользоваться электрочайниками в групповых помещениях;

-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

-оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы.

-размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

-использовать временную электропроводку, а также нестандартные удлинители для питания электроприборов;

5.Требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий:

5.1.При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (праздники, собрания , представления и др.) **необходимо обеспечить**:

-осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения противопожарного режима;

-дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

5.2.На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие сертификат соответствия.

5.3.При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

5.4.Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

5.5.**Запрещается:**

-применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

-украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

-проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

-полностью гасить свет в помещении во время проведения мероприятия;

-допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

**6.Объекты хранения**

6.1. В складских помещениях **запрещается:**

-хранение и применение баллонов с горючими газами, емкостей (бутылей и другой тары) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

-хранение материальных ценностей (закупаемая продукция, лакокрасочные материалы и др.) в неустановленных местах, в том числе на путях эвакуации;

-хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

-захламление помещений;

-хранение имущества навалом и укладывание его вплотную к радиаторам и трубам отопления.

**7.Содержание первичных средств пожаротушения**

7.1.Помещения, здания и сооружения структурных подразделений необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения.

7.2.Первичные средства пожаротушения необходимо содержать в соответствии с паспортными данными на них.

7.3.Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений.

7.4.Не допускается использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара.

**8.Противопожарный инструктаж**

8.1.С целью ознакомления работников с требованиями пожарной безопасности должны проводиться противопожарные инструктажи.

8.2.Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь принятыми работниками независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности.

8.3.Первичный противопожарный инструктаж проводится на рабочем месте со всеми вновь принятыми или переведенными на новый участок работы непосредственно на рабочем месте.

С воспитанниками проводятся занятия по соблюдению правил противопожарной безопасности в соответствии с учебным планом ДОУ.

8.4.Повторный противопожарный инструктаж проводится на рабочем месте с целью закрепления теоретических знаний и практических навыков в области пожарной безопасности с периодичностью не реже одного раза в полугодие.

8.5.Внеплановый противопожарный инструктаж проводится в случаях изменения или введения новых стандартов, правил и других нормативных документов по пожарной безопасности и других факторов, влияющих на пожарную опасность, а также по требованию органов Государственного пожарного надзора.

 8.6.О проведении вводного инструктажа необходимо делать запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу. Проведение первичного, повторного, внепланового инструктажей регистрировать под подпись в специальном журнале.

8.7.Организация противопожарного инструктажа и прием зачетов от работников возлагается на ответственных за соблюдение пожарной безопасности в структурных подразделениях.

8.8.В дополнение к теоретическому обучению не реже 1 раза в полугодие необходимо проводить практические тренировки со всеми работниками и воспитанниками по действиям по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. Ответственность за проведение возлагается на заведующего ДОУ.

9**.**Правила вступают в силу со дня ознакомления с приказом заведующего МБДОУ д/с№30 «Звездочка».

**ЛИСТ**

**ознакомления с правилами противопожарного режима**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Ф.И.О.работника | Должность | Дата ознакомления | Подпись |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |



**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАСПИЙСК»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №30 «ЗВЕЗДОЧКА»**

 г. Каспийск, ул. Приморская 22

ПРИКАЗ

« 13 » 09 2021г. №167/10

**О запрете курения на территории и в помещениях**

**МБДОУ д/с «Звёздочка» д/с№30**

Во исполнение требований Правил противопожарного режима в Российской федерации (ППР), в целях соблюдения противопожарного режима на объекте,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить курение во всех помещениях и на территории МБДОУ д/с№30 «Звёздочка» .

2. На территории, у чердака, в подвале, лестничных клетках разместить знак «Курение запрещено». Ответственный, завхоз Абдужалилова М.А.

3. Ответственность за исполнение данного приказа возлагаю на лицо, в установленном порядке назначенное ответственным за обеспечение пожарной безопасности в зданиях и сооружениях ДОУ, завхоза Абдужалилову М.А.

Заведующий МБДОУ д/с №30 «Звездочка»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г.Курбанова

С приказом ознакомлены:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Ф.И.О.работника | Должность | Дата ознакомления | Подпись |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |



**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАСПИЙСК»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №30 «ЗВЕЗДОЧКА»**

 г. Каспийск, ул. Приморская 20

 ПРИКАЗ

« » 2022г. №

**Об утверждении добровольной пожарной дружины**

**в МБДОУ д/с №30 «Звёздочка»**

 В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (ПП-2012), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, Федеральными законами от 21.12.1994 г№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», письмом Администрации ГО 2город Каспийск» от 13.01.2022 г. №4-2/17, в целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить добровольную пожарную дружину МБДОУ д/с№30 "Звездочка":

- Ответственный за противопожарные мероприятия:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. сотрудника, должность |
| ДОУ с№30 | Абдужалилова М.А., завхоз  |

-Ответственный за эвакуационные мероприятия:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. сотрудника, должность |
| ДОУ с№30 | ИсмаиловаГ.Ш., делопризводитель |

- Ответственный за прием и передачу информации об угрозе и возникновении ЧС :

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. сотрудника, должность |
| ДОУ с№30 | Курбанова П.М., старший воспитатель  |

-Действия ответственных работников при возникновении Пожара и других ЧС прописаны в функциональных обязанностях)

2. **Не реже одного раза в полугодие** проводить практические занятия, тренировки по ПБ для всех работников и детей ДОУ, отработка практических навыков и эвакуация людей из здания ДОУ в случае возникновения пожара.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на завхоза Абдужалилову М.А.

Заведующий МБДОУ д/с №30 «Звездочка В.Г.Курбанова

С приказом ознакомлены:



**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАСПИЙСК»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №30 «ЗВЕЗДОЧКА»**

 г. Каспийск, ул. Приморская 22

ПРИКАЗ

« 13 » 09 2021г. №167/12

**О порядке проведения противопожарных инструктажей, определении сроков, а также назначении лица ответственного за их проведение с работниками МБДОУ д/с №30«Звёздочка»**

В целях организации работы по обеспечению выполнения требований Федерального Закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года, Постановления Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37, с изменениями и дополнениями от 21.01.2000 г., 4.08.2000 г., 20 апреля 2001 г., Федерального Закона № 384-ФЗ Технического регламента о безопасности зданий и сооружений от 23 декабря 2009 года, НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Приложение к приказу МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645, ГОСТ 12.00.00490 ССБТ «Организация обучения безопасности труда. Общие положения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить ответственность за проведение:

-вводного инструктажа по правилам пожарной безопасности со всеми вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы и занимаемой должности - на уполномоченного по ОТ Абдужалилову М.А.

-проведение первичного инструктажа по соблюдению требований пожарной безопасности на рабочем месте со всеми работниками- на завхоза Абдужалилову М.А.

-проведение повторных, внеплановых и целевых инструктажей- на завхоза, Абдужалилову М.А.

2. Определить сроки проведения противопожарного инструктажа:

Вводный инструктаж со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы, с временными работниками (Приложение 1).

**Первичный инструктаж** на рабочем месте со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы, с временными работниками, непосредственно на рабочем месте (Приложение 1).

**Повторный инструктаж** на рабочем месте со всеми работниками независимо от их квалификации, образования, стажа работы не менее одного раза в календарное полугодие (апрель, сентябрь). Инструкции: ИПБ-01 "О мерах пожарной безопасности в детском саду", ИПБ-10 "О порядке действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре"

**Внеплановый инструктаж** - при введении в действие новых или переработанных правил, инструкций по пожарной безопасности, а также изменений к ним; при нарушении работниками требований пожарной безопасности, которые могут привести к пожару, по требованию органов надзора, при перерывах в работе более 60 дней Инструкции: ИПБ-01 "О мерах пожарной безопасности в детском саду", ИПБ-10 "О порядке действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре"

**Целевой инструктаж** - при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности.

3. Ежедневно проводить информационные беседы с рабочим персоналом, с указанием на выполнение своих обязанностей. Ответственный, завхоз Абдужалилова М.А.

4. Вводный инструктаж проводить с использованием разработанных инструкций. Ответственный, завхоз, Абдужалилова М.А.

5. О проведении противопожарного инструктажа ответственном лицам за проведение делать соответствующую запись в журнале регистрации инструктажей по ПБ. Ответственный, завхоз, Абдужалилова М.А.

6. Лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, к выполнению своих обязанностей (работе) не допускать. Ответственный, завхоз, Абдужалилова М.А.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ д/с №30 «Звездочка В.Г.Курбанова

С приказом ознакомлены:

 Приложение 1 к приказу № 167/12 от 13.09.2021 г

 **ПРОГРАММА**

**ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА**

1. Общие сведения о специфике и особенностях ДОУ по условиям пожаро - и взрывоопасности.

1.1. Общие сведения о возникновении пожара и возможных опасных и вредных производственных факторах

2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности.

3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации.

4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с инструкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров, которые могут быть или были в ДОУ, рабочем месте.

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:

а) для руководителя:

 сроки проверки и испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и сигнализации;

- ознакомление с программой первичного инструктажа персонала;

- обеспечение личной и коллективной безопасности;

б) для персонала:

- действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть; непосредственному руководителю;

- приемы и средства тушения загорания или пожара;

- средства и меры личной и коллективной безопасности.

6. Правила оказания первой медицинской помощи при ожогах и травмах.

**ПРОГРАММА**

**ПЕРВИЧНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА**

1. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).

2. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в ДОУ).

3. Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов.

4. Пожароопасность технологического процесса.

5. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

6. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

7. Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования.

8. Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.

9. Способы сообщения о пожаре.

10.Меры личной безопасности при возникновении пожара.

11. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.



**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАСПИЙСК»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №30 «ЗВЕЗДОЧКА»**

 г. Каспийск, ул. Приморская 22

ПРИКАЗ

« 13 » 09 2021г. №167/13

**О проведении инструктажей по пожарной безопасности**

**в МБДОУ д/с№30 «Звездочка»**

В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда, сохранности материально-технической базы, проведения учебно-воспитательного процесса, , а также соблюдения правил и норм охраны труда, пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести повторные инструктажи по ПБ с работниками МБДОУ д/с №30«Звездочка» согласно занимаемым должностям, с записью в соответствующем журнале (Проведение инструктажей по ПБ), в срок до 30.09.2021 года. Ответственный: завхоз Абдужалилова М.А.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Должность | Номеринструкции по ПБ |
| 1 | Заведующий детским садом |  |
| 2 | Старший воспитатель |  |
| 3 | Музыкальный руководитель |  |
| 4 | Инструктор по ФИЗО |  |
| 5 | Педагог-психолог |  |
| 6 | Воспитатель |  |
| 7 | Завхоз |  |
| 8 | Делопроизводитель |  |
| 9 | Младший воспитатель |  |
| 10 | Кастелянша |  |
| 11 | Машинист по стирке белья |  |
| 12 | Рабочий по обслуживанию зданий |  |
| 13 | Уборщик служебных помещений |  |
| 14 | Сторож |  |
| 15 | Уборщик территории |  |

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ д/с №30 «Звездочка В.Г.Курбанова

С приказом ознакомлены:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Ф.И.О.работника | Должность | Дата ознакомления | Подпись |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |



 **РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАСПИЙСК»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №30 «ЗВЕЗДОЧКА»**

 г. Каспийск, ул. Приморская 22

ПРИКАЗ

« 13 » 09 2021г. №167/14

**Об утверждении и вводе в действие инструкций по пожарной безопасности**

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, с изменениями на 24.12.2018 г и с целью создания необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие **с 01.09.202021 года** Инструкции по пожарной безопасности в МБДОУ д/с "Звездочка" на 2021-2025 года ( согласовано с профсоюзной организацией МБДОУ д/с «Звездочка», протокол № 1 от 01.09.2021 г):

-Инструкция № 1-ПБ "О мерах пожарной безопасности в ДОУ";

-Инструкция № 2-ПБ "О мерах пожарной безопасности на пищеблоке детского сада";

 -Инструкция № 3-ПБ "О мерах пожарной безопасности в прачечной ";

-Инструкция № 4-ПБ **"** По пожарной безопасности заведующего ";

-Инструкция № 5-ПБ "Ответственного за пожарную безопасность "

 - Инструкция №6-ПБ «По пожарной безопасности для сотрудников

 -Инструкция №7 -ПБ «О мерах пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий

 -Инструкция №8 «По пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий

 -Инструкция №9 -ПБ «О порядке действий должностных лиц (администрации) в случае возникновения пожара

 - Инструкция №1 ПБ «О действиях персонала при эвакуации в случае возникновения пожара

 - Инструкция №11 -ПБ «По правилам пожарной безопасности для детей в ДОУ

 (Приложение № 1).

3. Ответственным за пожарную безопасность в ДОУ:

3.1. Ознакомить всех работников детского сада с требованиями Инструкций по пожарной безопасности под роспись, с записью в журнале установленного образца.

3.2. Осуществлять контроль за соблюдением работниками ДОУ правил пожарной безопасности и Инструкций по пожарной безопасности.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ д/с №30 «Звездочка В.Г.Курбанова